**Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi Vrf Sistemi Bakım Onarım İşi** **Teknik Şartnamesi**

Söz konusu iş kapsamında yüklenici mevcutta bulunan daikin marka vrf sistemini devreye alınacaktır. Bir adet vrf dış ünite ana kartı tamiri yapılacak ve sistemin verimli çalışması için flex havalandırma boruları kontrol edilecektir. Son olarak sisteme gaz takviyesi yapılacak ve çalışır halde idareye teslim edilecektir.