# T.C.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

 07 / 02 / 2022

Sayı : E-77512051-755.02.02-

Konu: Teklif Formu Hk.

**İLGİLİ FİRMA**

 Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 22/d maddesine göre doğrudan temin ile ekte şartnamesi bulunan aşağıdaki miktarı belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmuştur. Fiyat vermenizi rica ederiz.

**TEKLİF MEKTUBUDUR.**

 İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, ekte projeleri ve şartnamesi bulunan imalatları teklif ettiğimiz fiyattan yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

|  |
| --- |
| **Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi, Kavak Yerleşkesi, Merkez Ofis ve Ballıca Yerleşkelerinde Bulunan Binaların Mekanik Cihazlarının Periyodik Bakımı ve Kontrolü İşi** |
| **Yapılacak İmalat Yeri** | **İmalat Detayı** | **Adet** | **Birim Fiyat** | **Tutar** |
| **Kavak Yerleşkesi** | 640.000 Kcal gaz yakıtlı kalorifer kazanı | ***2*** |   |   |
| *Mehmetpaşa, 16. Sk. No:10, 55850 Kavak/Samsun* | Ecostar doğalgaz brülörü | ***2*** |   |   |
| 500 lt genleşme tankı | ***2*** |   |   |
| 12.000 Btu Arçelik marka duvar tipi klima | ***1*** |   |   |
| yangın dolabı bakımı | ***6*** |   |   |
| 6kg yangın söndürme tüpü | ***6*** |   |   |
| 50 kg köpüklü yangın söndürme tüpü | ***1*** |   |   |
|  |   |  |   |   |
| ***Merkez Ofis*** | Buderus marka 60 kw duvar tipi yoğuşmalı kombi | ***1*** |   |   |
| *Zafer Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:33 Kent Müzesi Yanı, 55060 İlkadım/Samsun* | Airfel marka dauvar tipi klima  | ***3*** |   |   |
| 6kg yangın söndürme tüpü | ***6*** |   |   |
| Vilo marka sirkülasyon pompası | ***2*** |   |   |
| 50 lt genleşme tankı | ***1*** |   |   |
|  |   |  |   |   |
| ***Canik Yerleşkesi*** | 720.000 Kcal katı yakıtlı kalorifer kazanı | ***2*** |   |   |
| *Gürgenyatak, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi, Merkez Sk. No:40-2 D:1, 55080 Canik/Samsun* | 600.000 Kcal katı yakıtlı kalorifer kazanı | ***1*** |   |   |
| Dab marka devirdaim pompası | ***8*** |   |   |
| Alarko marka devirdaim pompası | ***1*** |   |   |
| Sem marka yangın pompası | ***1*** |   |   |
| Sem marka içme suyu pompası | ***1*** |   |   |
| İmpo marka içme suyu pompası | ***2*** |   |   |
| Masterplus marka içme suyu pompası | ***1*** |   |   |
| Ezinç marka 2500 lt sıcak su boyleri | ***1*** |   |   |
| 1000 lt genleşme tankı | ***1*** |   |   |
| 750 lt genleşme tankı | ***2*** |   |   |
| General marka vrf kaset tipi iç ünite cihazı | ***64*** |   |   |
| General marka vrf dış ünite cihazı | ***10*** |   |   |
| Samsung marka vrf iç ünite cihazı | ***3*** |   |   |
| Samsung marka vrf dış ünite cihazı | ***1*** |   |   |
| Airfel marka duvar tipi klima | ***2*** |   |   |
| Daikın marka vrf kaset tipi iç ünite cihazı | ***12*** |   |   |
| Daikın marka vrf dış ünite cihazı | ***5*** |   |   |
| Arçelik marka duvar tipi klima | ***2*** |   |   |
| Vestel marka duvar tipi klima | ***1*** |   |   |
| Yangın dolabı bakımı | ***41*** |   |   |
| 6kg yangın söndürme tüpü | ***53*** |   |   |
| 50kg yangın söndürme tüpü | ***1*** |   |   |
|  |   |  |   |   |
| ***Ballıca Yerleşkesi*** | 750.000 kcal kalorifer kazanı | ***2*** |   |   |
| *İstiklal, Tekel Cd., 55420 Ondokuzmayıs/Samsun* | Baltur marka brülör | ***2*** |   |   |
| Grundfos marka pompa | ***4*** |   |   |
| 750 lt genleşme tankı | ***2*** |   |   |
| 200 lt genleşme tankı | ***1*** |   |   |
| Baymak marka duvar tipi doğalgaz kazanı | ***3*** |   |   |
| Alarko marka devirdaim pompası | ***6*** |   |   |
| Ecodens marka duvar tipi doğalgaz kazanı | ***3*** |   |   |
| 500 lt boyler | ***1*** |   |   |
| 500 lt genleşme tankı | ***2*** |   |   |
| 100 lt genleşme tankı | ***1*** |   |   |
| 175.000 kw kapasiteli kalorifer kazanı | ***2*** |   |   |
| Ecostar brülör | ***2*** |   |   |
| Standart marka devirdaim pompası | ***4*** |   |   |
| Yangın dolabı bakımı | ***15*** |   |   |
| 6kg yangın söndürme tüpü | ***60*** |   |   |
| 50kg yangın söndürme tüpü | ***6*** |   |   |
|  |   |  | Toplam |   |

**NOT:**

1. KDV hariçtir
2. Her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dâhildir.
3. Teklif verilecek son tarih (11.02.2022)

**Ek:** Şartname

Pin Kodu :52041 Belge Takip Adresi : https://ebys.samsun.edu.tr/enVision/Validate\_Doc.aspx?eD=BSL333

Adres:Gürgenyatak Mahallesi Canik/Samsun Telefon:0362 313 00 55