**SAMSUN ÜNİVERSİTESİ** **BALLICA KAMPÜSÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ASANSÖRLERİNİN YEŞİL ETİKET REVİZYONLARININ YAPILMASI** **İŞİ**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

**KONU:** Üniversitemiz birimlerinden, Ballıca Kampüsü Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mevcut **4 (dört)** adet asansörün yetkili Belgelendirme firması olan Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan kontrollerde düzenlediği ekteki Asansör Periyodik/Takip Kontrol Raporlarına göre revizyonlarının yeşil etiket alınması kapsamında yapılması işidir.

1. Yüklenici asansörlerde yetkili Belgelendirme firması olan Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan kontrollerde düzenlediği Asansör Periyodik/Takip Kontrol Raporlarına göre yeşil etiket kapsamında eksiklikleri giderecektir.
2. Yüklenici Firma teklif mektubunda ve mahal listeleri belirtilen imalatları gerçekleştirirken İdare tarafından görevlendirilen teknik personeller kendilerine eşlik edecektir.
3. Yüklenici Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alacak, kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilere öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle ve ehliyetsiz işçiler çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kaza ve diğer hususlarda sorumlu olacaktır. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak çalışacak ve işçilerinin sağlığını koruyacak, tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.
4. Yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin can güvenliği gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında yükleniciye aittir. Yüklenici, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir.

1. Asansörün ayar, bakım, onarım ve tadilat sırasında yüklenici firma personelince çevre kirletilmemesine, çıkan malzemelerin düzgünce istiflenmesine azami dikkat ve özen gösterilecektir.
2. Tüm tadilat çalışmalarında Yüklenici **24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı** Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren **Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine** uymak zorundadır.
3. Yüklenici tarafından temin edilen ve montajı yapılan parçalar kullanım hataları haricinde firma tarafından 1 yıllık garanti altında olacaktır. Değiştirilen parçanın garanti kapsamında iken montaj hatası veya bakım eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle yeniden değiştirilmesi gerektiği durumlarda durumunda yüklenici firma parça bedeli talep etmeksizin arızalanan parçayı ücretsiz değiştirecektir.
4. Asansörlerin parçalarının uyumunda markadan markaya farklılık gösterebilmektedir. Yüklenici, işin kapsamında temin edilmesi gereken asansör parçalarını asansörlerin marka ve modellerini dikkate alarak seçmek ve asansörlere uyumlu parça kullanmak zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk yüklenici üzerindedir.

Ek: Asansör Periyodik Kontrol Raporu